## Sheet1
Monthly report
MAE CHAN substation
OUT06
Month: September 2021
DAY TIME PEAK | [10 empty] | NIGHT TIME PEAK | [10 empty] | DAY & NIGHT LIGHT LOAD
08:00:00 - 15:30:00 | [10 empty] | 00:00:00 - 08:00:00, 15:30:00 - 23:59:59 | [10 empty] | 00:00:00 - 23:59:59
Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF
2021-09-01 | 11:00:00 | 22.3848 | 22.4456 | 22.4192 | 16.2 | 17.4 | 14.4 | 0.64104 | 0.11964 | 97.1 | 2021-09-01 | 19:30:00 | 22.7468 | 23.0784 | 22.8992 | 25.2 | 26.4 | 24 | 0.93348 | 0.19632 | 94.5 | 2021-09-01 | 05:30:00 | 22.2 | 22.4244 | 22.2478 | 15.6 | 17.4 | 15 | 0.55536 | 0.13092 | 96.7
2021-09-02 | 11:30:00 | 22.5846 | 22.638 | 22.5678 | 15.6 | 15.6 | 13.2 | 0.57876 | 0.1398 | 96.1 | 2021-09-02 | 22:00:00 | 22.6056 | 22.8616 | 22.7472 | 31.8 | 30.6 | 28.2 | 1.0664 | 0.1752 | 98.6 | 2021-09-02 | 12:00:00 | 22.4882 | 22.5802 | 22.5258 | 12 | 13.2 | 10.8 | 0.52404 | 0.14676 | 97.3
2021-09-03 | 11:30:00 | 22.3904 | 22.477 | 22.4322 | 79.8 | 79.2 | 73.8 | 2.995 | 0.78024 | 97.2 | 2021-09-03 | 04:30:00 | 22.1372 | 22.3714 | 22.1798 | 30 | 28.2 | 27 | 1.0974 | 0.17628 | 97.3 | 2021-09-03 | 14:00:00 | 22.5708 | 22.6582 | 22.5998 | 13.8 | 15.6 | 12.6 | 0.56496 | 0.11568 | 97.3
2021-09-04 | 08:00:00 | 22.2216 | 22.351 | 22.2482 | 15 | 15 | 13.8 | 0.59376 | 0.14148 | 97.4 | 2021-09-04 | 19:00:00 | 22.123 | 22.4398 | 22.2834 | 22.8 | 24 | 21.6 | 0.95496 | 0.17328 | 94.9 | 2021-09-04 | 05:30:00 | 22.2946 | 22.5544 | 22.3688 | 12.6 | 12 | 10.8 | 0.50628 | 0.16764 | 97.8
2021-09-05 | 08:30:00 | 22.2904 | 22.3952 | 22.3448 | 15 | 15 | 13.8 | 0.61632 | 0.07524 | 97.6 | 2021-09-05 | 21:30:00 | 22.7088 | 22.9822 | 22.8358 | 20.4 | 20.4 | 18 | 0.8292 | 0.1788 | 97 | 2021-09-05 | 06:00:00 | 22.2204 | 22.503 | 22.3072 | 13.2 | 13.8 | 12.6 | 0.51744 | 0.07524 | 97.5
2021-09-06 | 08:00:00 | 22.5528 | 22.7034 | 22.6116 | 15 | 13.8 | 13.2 | 0.66132 | 0.1302 | 96.9 | 2021-09-06 | 18:30:00 | 22.7576 | 22.9562 | 22.816 | 19.8 | 20.4 | 19.2 | 0.84948 | 0.29112 | 94.3 | 2021-09-06 | 17:00:00 | 22.9772 | 23.096 | 23.0518 | 13.2 | 13.8 | 12 | 0.54468 | 0.11844 | 96.8
2021-09-07 | 08:00:00 | 22.439 | 22.545 | 22.4436 | 15 | 15.6 | 12.6 | 0.53928 | 0.16596 | 97.7 | 2021-09-07 | 19:00:00 | 22.6082 | 22.906 | 22.7626 | 24.6 | 24.6 | 21.6 | 0.90564 | 0.2934 | 94 | 2021-09-07 | 05:00:00 | 22.2112 | 22.4034 | 22.2444 | 15 | 14.4 | 12.6 | 0.53928 | 0.16596 | 96.4
2021-09-08 | 10:00:00 | 22.4154 | 22.4928 | 22.4642 | 16.2 | 16.8 | 14.4 | 0.67368 | 0.11352 | 96.2 | 2021-09-08 | 19:00:00 | 22.7388 | 23.032 | 22.884 | 23.4 | 24.6 | 22.8 | 0.94908 | 0.2262 | 94.9 | 2021-09-08 | 16:30:00 | 22.564 | 22.678 | 22.6252 | 13.8 | 15 | 12 | 0.50964 | 0.10344 | 97.9
2021-09-09 | 10:00:00 | 22.3264 | 22.3934 | 22.3612 | 16.8 | 16.8 | 13.8 | 0.60684 | 0.17436 | 94.9 | 2021-09-09 | 18:30:00 | 22.68 | 22.9412 | 22.7752 | 21 | 19.8 | 18 | 0.86736 | 0.25128 | 94.7 | 2021-09-09 | 12:00:00 | 22.3434 | 22.4156 | 22.3608 | 12.6 | 12 | 10.8 | 0.47652 | 0.17436 | 99
2021-09-10 | 12:30:00 | 22.5332 | 22.5988 | 22.5666 | 12.6 | 14.4 | 12 | 0.5232 | 0.132 | 97.4 | 2021-09-10 | 22:00:00 | 22.573 | 22.8018 | 22.6804 | 19.8 | 20.4 | 17.4 | 0.8148 | 0.14736 | 97.8 | 2021-09-10 | 09:00:00 | 22.3154 | 22.4172 | 22.343 | 11.4 | 10.8 | 0 | 0.4056 | 0.132 | 98.2
2021-09-11 | 13:30:00 | 22.4804 | 22.5474 | 22.4876 | 18.6 | 18.6 | 17.4 | 0.68796 | 0.12984 | 96.6 | 2021-09-11 | 19:00:00 | 22.5566 | 22.8202 | 22.664 | 24.6 | 27 | 22.8 | 0.86424 | 0.16752 | 94.6 | 2021-09-11 | 05:00:00 | 22.3236 | 22.5732 | 22.385 | 13.8 | 15 | 13.8 | 0.49536 | 0.07956 | 95.8
2021-09-12 | 13:30:00 | 22.3666 | 22.4608 | 22.434 | 17.4 | 18.6 | 16.8 | 0.6636 | 0.17304 | 97.4 | 2021-09-12 | 19:00:00 | 22.5916 | 22.9158 | 22.7202 | 23.4 | 26.4 | 22.8 | 1.0091 | 0.23748 | 93.7 | 2021-09-12 | 05:00:00 | 22.0704 | 22.3062 | 22.1246 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 0.42444 | 0.07668 | 98.4
2021-09-13 | 10:30:00 | 22.4384 | 22.5322 | 22.4918 | 15.6 | 15 | 13.2 | 0.6198 | 0.16008 | 96.2 | 2021-09-13 | 19:00:00 | 22.6208 | 22.956 | 22.778 | 25.2 | 27 | 24 | 0.9498 | 0.22608 | 94 | 2021-09-13 | 06:00:00 | 22.3334 | 22.6198 | 22.4202 | 16.8 | 16.8 | 14.4 | 0.53304 | 0.16008 | 97.1
2021-09-14 | 08:00:00 | 22.1936 | 22.3008 | 22.2528 | 13.8 | 14.4 | 12 | 0.51816 | 0.129 | 96.9 | 2021-09-14 | 18:30:00 | 22.563 | 22.8312 | 22.6612 | 20.4 | 20.4 | 18.6 | 0.84864 | 0.25236 | 94.9 | 2021-09-14 | 14:30:00 | 22.2206 | 22.2708 | 22.2462 | 11.4 | 12 | 0 | 0.40656 | 0.0594 | 97.9
2021-09-15 | 08:00:00 | 22.3448 | 22.4722 | 22.3904 | 14.4 | 14.4 | 12.6 | 0.61176 | 0.15084 | 97.7 | 2021-09-15 | 19:30:00 | 22.762 | 23.0522 | 22.8706 | 22.8 | 23.4 | 21.6 | 0.86436 | 0.24984 | 94.3 | 2021-09-15 | 12:00:00 | 22.3558 | 22.4176 | 22.366 | 12 | 12 | 10.2 | 0.42768 | 0.15732 | 98.1
2021-09-16 | 08:00:00 | 22.0156 | 22.404 | 22.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-16 | 04:00:00 | 22.218 | 22.4468 | 22.2714 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 0.75924 | 0.13992 | 95.1 | 2021-09-16 | 17:00:00 | 22.2584 | 22.3796 | 22.3038 | 0 | 13.2 | 11.4 | 0.54408 | 0.19008 | 0
2021-09-17 | 14:30:00 | 22.3754 | 22.43 | 22.4096 | 12 | 13.2 | 12 | 0.57864 | 0.23904 | 96.6 | 2021-09-17 | 18:30:00 | 22.5964 | 22.889 | 22.7084 | 19.8 | 21.6 | 17.4 | 0.68868 | 0.23904 | 94.6 | 2021-09-17 | 12:30:00 | 22.3056 | 22.3916 | 22.349 | 0 | 12 | 0 | 0.41496 | 0.1248 | 97.6
2021-09-18 | 08:00:00 | 22.2178 | 22.3316 | 22.2544 | 13.2 | 15 | 12.6 | 0.60756 | 0.22128 | 98 | 2021-09-18 | 19:00:00 | 22.4234 | 22.7224 | 22.5788 | 24 | 24 | 21.6 | 0.88056 | 0.2076 | 95 | 2021-09-18 | 00:00:00 | 22.2472 | 22.4714 | 22.3022 | 16.2 | 16.8 | 15.6 | 0.5334 | 0.22128 | 96
2021-09-19 | 14:30:00 | 22.2438 | 22.3238 | 22.2832 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 0.72468 | 0.20964 | 96.2 | 2021-09-19 | 18:30:00 | 22.5108 | 22.8352 | 22.629 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 0.88164 | 0.14304 | 95.5 | 2021-09-19 | 07:00:00 | 22.1236 | 22.3412 | 22.2118 | 12 | 12.6 | 0 | 0.43152 | 0.06408 | 99.1
2021-09-20 | 08:00:00 | 22.2476 | 22.3304 | 22.2502 | 15.6 | 15.6 | 13.2 | 0.5376 | 0.20496 | 98.2 | 2021-09-20 | 18:30:00 | 22.4714 | 22.7546 | 22.5686 | 19.8 | 18 | 17.4 | 0.74076 | 0.20496 | 95.9 | 2021-09-20 | 14:30:00 | 22.393 | 22.4644 | 22.4132 | 0 | 12.6 | 11.4 | 0.43764 | 0.20496 | 97.1
2021-09-21 | 08:00:00 | 22.3022 | 22.4378 | 22.305 | 13.8 | 13.8 | 12.6 | 0.54672 | 0.07752 | 98.1 | 2021-09-21 | 19:00:00 | 22.5302 | 22.8714 | 22.6804 | 24 | 24.6 | 22.2 | 0.8988 | 0.16092 | 94.6 | 2021-09-21 | 12:30:00 | 22.6018 | 22.6836 | 22.6488 | 12.6 | 12.6 | 11.4 | 0.46656 | 0.07752 | 99.5
2021-09-22 | 15:30:00 | 22.3532 | 22.4434 | 22.38 | 13.8 | 15 | 13.2 | 0.531 | 0.2598 | 97.4 | 2021-09-22 | 19:00:00 | 22.4242 | 22.7512 | 22.5478 | 23.4 | 24 | 21.6 | 0.8904 | 0.16932 | 95.4 | 2021-09-22 | 12:00:00 | 22.3178 | 22.403 | 22.363 | 11.4 | 11.4 | 9.6 | 0.49104 | 0.13644 | 98.8
2021-09-23 | 08:00:00 | 22.497 | 22.5978 | 22.5048 | 13.8 | 14.4 | 12.6 | 0.5478 | 0.237 | 97.5 | 2021-09-23 | 06:00:00 | 22.1322 | 22.3658 | 22.1904 | 21.6 | 22.8 | 21 | 0.79416 | 0.237 | 94.7 | 2021-09-23 | 16:00:00 | 22.2726 | 22.3738 | 22.3078 | 12 | 11.4 | 10.2 | 0.41328 | 0.17748 | 97.2
2021-09-24 | 13:30:00 | 22.1084 | 22.1624 | 22.1452 | 14.4 | 15 | 13.2 | 0.59796 | 0.08352 | 98.1 | 2021-09-24 | 18:30:00 | 22.6316 | 22.9588 | 22.7044 | 21.6 | 22.2 | 20.4 | 0.85416 | 0.1596 | 94.5 | 2021-09-24 | 11:30:00 | 22.3118 | 22.3798 | 22.3126 | 15 | 15.6 | 14.4 | 0.45852 | 0.1146 | 97.2
2021-09-25 | 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-25 | 00:30:00 | 22.1944 | 22.4074 | 22.26 | 19.2 | 19.2 | 18 | 0.6546 | 0.16776 | 96.5 | 2021-09-25 | 06:00:00 | 22.0412 | 22.2824 | 22.0832 | 12.6 | 12.6 | 11.4 | 0.48096 | 0.16776 | 98.2
2021-09-26 | 08:00:00 | 22.3916 | 22.5668 | 22.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 | 00:00:00 | 22.0864 | 22.298 | 22.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 | 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 | 00:00:00 | 22.565 | 22.7932 | 22.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-28 | 08:00:00 | 22.318 | 22.4104 | 22.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 | 00:00:00 | 22.3156 | 22.5242 | 22.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-29 | 13:30:00 | 22.2078 | 22.2416 | 22.208 | 14.4 | 15 | 12.6 | 0.58824 | 0.11688 | 97.5 | 2021-09-29 | 18:30:00 | 22.6898 | 22.9638 | 22.7838 | 24 | 24 | 21 | 0.88572 | 0.20544 | 95.1 | 2021-09-29 | 11:30:00 | 22.258 | 22.3062 | 22.2616 | 12 | 12 | 9.6 | 0.47724 | 0.11688 | 98.1
2021-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-30 | 00:00:00 | 22.441 | 22.642 | 22.4906 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0.59352 | 0.13872 | 97.1 | 2021-09-30 | 00:00:00 | 22.441 | 22.642 | 22.4906 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0.59352 | 0.13872 | 97.1