## Sheet1
Daily report
MAE CHAN substation
LINE NO.1
Date: 01/02/2021
Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF
1/2/2021 | 00:00:00 | 117.535 | 117.733 | 116.487 | 129.6 | 133.2 | 135.6 | -26.7533 | 3.4045 | -99.2
1/2/2021 | 00:30:00 | 117.386 | 117.492 | 116.418 | 127.2 | 129.6 | 130.8 | -25.9941 | 3.3079 | -99.2
1/2/2021 | 01:00:00 | 117.751 | 117.86 | 116.736 | 122.4 | 124.8 | 126 | -25.1285 | 2.989 | -99.3
1/2/2021 | 01:30:00 | 116.932 | 116.934 | 115.811 | 120 | 122.4 | 123.6 | -24.5062 | 2.4598 | -99.5
1/2/2021 | 02:00:00 | 117.021 | 117.183 | 115.978 | 115.2 | 117.6 | 121.2 | -23.737 | 2.3826 | -99.5
1/2/2021 | 02:30:00 | 117.173 | 117.298 | 116.169 | 115.2 | 117.6 | 118.8 | -23.6069 | 2.3696 | -99.5
1/2/2021 | 03:00:00 | 117.335 | 117.323 | 116.225 | 112.8 | 115.2 | 116.4 | -23.1395 | 2.3227 | -99.5
1/2/2021 | 03:30:00 | 117.301 | 117.401 | 116.219 | 112.8 | 115.2 | 116.4 | -23.1653 | 2.0782 | -99.6
1/2/2021 | 04:00:00 | 117.214 | 117.295 | 116.101 | 112.8 | 115.2 | 116.4 | -23.1215 | 2.3208 | -99.5
1/2/2021 | 04:30:00 | 117.012 | 117.154 | 115.975 | 117.6 | 117.6 | 118.8 | -23.7342 | 2.3823 | -99.5
1/2/2021 | 05:00:00 | 116.629 | 116.63 | 115.571 | 122.4 | 124.8 | 126 | -24.9028 | 2.7403 | -99.4
1/2/2021 | 05:30:00 | 115.375 | 115.481 | 114.348 | 136.8 | 139.2 | 140.4 | -27.4136 | 3.7029 | -99.1
1/2/2021 | 06:00:00 | 116.539 | 116.757 | 115.556 | 151.2 | 153.6 | 157.2 | -30.582 | 5.1718 | -98.6
1/2/2021 | 06:30:00 | 116.626 | 116.942 | 115.623 | 170.4 | 175.2 | 176.4 | -34.4469 | 6.6256 | -98.2
1/2/2021 | 07:00:00 | 116.327 | 116.615 | 115.617 | 184.8 | 189.6 | 190.8 | -37.2681 | 6.961 | -98.3
1/2/2021 | 07:30:00 | 115.772 | 116.068 | 115.405 | 175.2 | 178.8 | 181.2 | -35.3 | 5.7481 | -98.7
1/2/2021 | 08:00:00 | 116.132 | 116.418 | 115.799 | 168 | 171.6 | 171.6 | -33.79 | 5.7143 | -98.6
1/2/2021 | 08:30:00 | 115.608 | 115.818 | 115.301 | 170.4 | 174 | 174 | -33.9334 | 6.7108 | -98.1
1/2/2021 | 09:00:00 | 115.412 | 115.499 | 115.003 | 170.4 | 176.4 | 176.4 | -34.0628 | 7.2655 | -97.8
1/2/2021 | 09:30:00 | 115.013 | 115.108 | 114.703 | 170.4 | 176.4 | 176.4 | -33.9207 | 7.4035 | -97.7
1/2/2021 | 10:00:00 | 115.074 | 115.27 | 114.771 | 175.2 | 178.8 | 181.2 | -34.6214 | 8.0528 | -97.4
1/2/2021 | 10:30:00 | 115.02 | 115.198 | 114.716 | 172.8 | 176.4 | 177.6 | -34.0252 | 8.0711 | -97.3
1/2/2021 | 11:00:00 | 114.624 | 114.841 | 114.365 | 176.4 | 176.4 | 181.2 | -34.3091 | 8.4476 | -97.1
1/2/2021 | 11:30:00 | 116.351 | 116.493 | 116.007 | 176.4 | 178.8 | 180 | -34.7087 | 9.2895 | -96.6
1/2/2021 | 12:00:00 | 117.646 | 117.736 | 117.188 | 166.8 | 169.2 | 171.6 | -33.442 | 8.2341 | -97.1
1/2/2021 | 12:30:00 | 116.093 | 116.321 | 115.82 | 160.8 | 162 | 164.4 | -31.9644 | 6.656 | -97.9
1/2/2021 | 13:00:00 | 115.812 | 115.943 | 115.401 | 163.2 | 166.8 | 166.8 | -32.4602 | 6.9237 | -97.8
1/2/2021 | 13:30:00 | 114.827 | 115.108 | 114.5 | 177.6 | 178.8 | 181.2 | -34.5656 | 8.6629 | -97
1/2/2021 | 14:00:00 | 114.863 | 114.986 | 114.52 | 175.2 | 178.8 | 180 | -34.3629 | 8.4608 | -97.1
1/2/2021 | 14:30:00 | 114.628 | 114.757 | 114.325 | 182.4 | 183.6 | 187.2 | -35.5303 | 8.7483 | -97.1
1/2/2021 | 15:00:00 | 114.645 | 114.785 | 114.245 | 184.8 | 187.2 | 189.6 | -36.0661 | 8.8802 | -97.1
1/2/2021 | 15:30:00 | 114.377 | 114.651 | 114.04 | 189.6 | 192 | 194.4 | -36.9636 | 8.9359 | -97.2
1/2/2021 | 16:00:00 | 114.788 | 114.871 | 114.443 | 187.2 | 189.6 | 189.6 | -36.4946 | 8.6569 | -97.3
1/2/2021 | 16:30:00 | 114.986 | 115.208 | 114.667 | 187.2 | 187.2 | 189.6 | -36.4201 | 8.6392 | -97.3
1/2/2021 | 17:00:00 | 114.792 | 115.058 | 114.44 | 184.8 | 184.8 | 187.2 | -36.0801 | 7.6958 | -97.8
1/2/2021 | 17:30:00 | 114.671 | 114.911 | 114.042 | 187.2 | 189.6 | 192 | -36.824 | 7.668 | -97.9
1/2/2021 | 18:00:00 | 116.413 | 116.888 | 115.94 | 205.2 | 208.8 | 213.6 | -41.1683 | 9.1857 | -97.6
1/2/2021 | 18:30:00 | 116.96 | 117.463 | 116.173 | 253.2 | 255.6 | 258 | -49.9254 | 13.5678 | -96.5
1/2/2021 | 19:00:00 | 117.072 | 117.729 | 116.264 | 262.8 | 265.2 | 270 | -51.8646 | 14.721 | -96.2
1/2/2021 | 19:30:00 | 116.851 | 117.476 | 116.132 | 253.2 | 255.6 | 260.4 | -50.2696 | 12.817 | -96.9
1/2/2021 | 20:00:00 | 117.461 | 118.134 | 116.725 | 243.6 | 246 | 248.4 | -48.5368 | 12.1645 | -97
1/2/2021 | 20:30:00 | 116.934 | 117.505 | 116.215 | 231.6 | 235.2 | 237.6 | -46.3931 | 10.3515 | -97.6
1/2/2021 | 21:00:00 | 117.273 | 117.736 | 116.457 | 213.6 | 213.6 | 219.6 | -42.9606 | 8.2632 | -98.2
1/2/2021 | 21:30:00 | 117.149 | 117.677 | 116.477 | 192 | 194.4 | 195.6 | -38.8747 | 6.0773 | -98.8
1/2/2021 | 22:00:00 | 116.149 | 116.678 | 115.419 | 175.2 | 177.6 | 181.2 | -35.394 | 5.2935 | -98.9
1/2/2021 | 22:30:00 | 116.84 | 117.229 | 116.101 | 163.2 | 165.6 | 166.8 | -33.0971 | 4.4707 | -99.1
1/2/2021 | 23:00:00 | 115.58 | 115.9 | 114.853 | 148.8 | 152.4 | 154.8 | -29.9972 | 4.8847 | -98.7
1/2/2021 | 23:30:00 | 115.871 | 116.189 | 115.094 | 141.6 | 142.8 | 145.2 | -28.385 | 4.2453 | -98.9