## Sheet1
Monthly report
MAE CHAN substation
LINE NO.1
Month: February 2021
DAY TIME PEAK | [10 empty] | NIGHT TIME PEAK | [10 empty] | DAY & NIGHT LIGHT LOAD
08:00:00 - 15:30:00 | [10 empty] | 00:00:00 - 08:00:00, 15:30:00 - 23:59:59 | [10 empty] | 00:00:00 - 23:59:59
Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF
2021-02-01 | 14:30:00 | 114.628 | 114.757 | 114.325 | 182.4 | 183.6 | 187.2 | -36.7764 | -0.08826 | -97.1 | 2021-02-01 | 19:00:00 | 117.072 | 117.729 | 116.264 | 262.8 | 265.2 | 270 | -50.5104 | -0.13524 | -96.2 | 2021-02-01 | 02:00:00 | 117.021 | 117.183 | 115.978 | 115.2 | 117.6 | 121.2 | -0.23534 | -0.021444 | -99.5
2021-02-02 | 14:30:00 | 116.167 | 116.304 | 115.811 | 180 | 182.4 | 183.6 | -36.7284 | -0.093756 | -96.8 | 2021-02-02 | 19:00:00 | 115.81 | 116.463 | 115.068 | 270 | 271.2 | 272.4001 | -51.21 | -13.4076 | -96.3 | 2021-02-02 | 02:30:00 | 116.791 | 116.912 | 115.834 | 112.8 | 115.2 | 116.4 | -0.23388 | -2.4876 | -99.5
2021-02-03 | 14:30:00 | 115.689 | 115.785 | 115.423 | 178.8 | 181.2 | 181.2 | -36.2004 | -0.086964 | -97.1 | 2021-02-03 | 19:00:00 | 116.968 | 117.557 | 116.223 | 268.8 | 273.6 | 273.6 | -51.8232 | -0.13966 | -96.1 | 2021-02-03 | 03:00:00 | 116.605 | 116.619 | 115.558 | 114 | 116.4 | 117.6 | -0.23257 | -2.7924 | -99.4
2021-02-04 | 15:00:00 | 116.008 | 116.173 | 115.714 | 181.2 | 182.4 | 184.8 | -36.93 | -0.086304 | -97.1 | 2021-02-04 | 19:00:00 | 117.44 | 118.048 | 116.663 | 267.6 | 270 | 273.6 | -52.14 | -13.9812 | -96.2 | 2021-02-04 | 02:30:00 | 117.85 | 117.826 | 116.733 | 115.2 | 118.8 | 120 | -0.23334 | -0.020856 | -99.3
2021-02-05 | 15:30:00 | 115.808 | 115.849 | 115.455 | 186 | 188.4 | 192 | -37.386 | -0.09318 | -96.6 | 2021-02-05 | 19:00:00 | 118.249 | 118.74 | 117.469 | 265.2 | 267.6 | 271.2 | -52.632 | -15.5496 | -95.9 | 2021-02-05 | 03:30:00 | 116.061 | 116.127 | 115.004 | 118.8 | 120 | 122.4 | -0.23896 | -0.024252 | -99.4
2021-02-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 | 00:00:00 | 115.798 | 115.892 | 114.854 | 134.4 | 136.8 | 138 | -26.172 | -2.856 | -99.2 | 2021-02-06 | 02:30:00 | 116.723 | 116.795 | 115.745 | 117.6 | 120 | 120 | -0.24072 | -0.027144 | -99.4
2021-02-07 | 15:30:00 | 116.349 | 116.532 | 116.023 | 164.4 | 168 | 170.4 | -33.858 | -0.066324 | -97.9 | 2021-02-07 | 18:30:00 | 115.759 | 116.253 | 115.097 | 238.8 | 242.4 | 243.6 | -47.9016 | -11.4576 | -96.9 | 2021-02-07 | 12:00:00 | 116.883 | 117.038 | 116.508 | 159.6 | 163.2 | 164.4 | -0.30952 | -0.025068 | -97.8
2021-02-08 | 09:00:00 | 116.982 | 117.248 | 116.585 | 181.2 | 182.4 | 186 | -35.1576 | -5.7216 | -98.2 | 2021-02-08 | 18:30:00 | 118.182 | 118.6 | 117.377 | 234 | 234 | 238.8 | -46.0932 | -10.8624 | -97.4 | 2021-02-08 | 02:30:00 | 118.089 | 118.203 | 117.116 | 106.8 | 109.2 | 109.2 | -0.22054 | -0.007008 | -99.9
2021-02-09 | 08:00:00 | 116.029 | 116.282 | 115.747 | 165.6 | 169.2 | 168 | -32.1816 | -5.6208 | -99 | 2021-02-09 | 19:00:00 | 116.63 | 117.147 | 115.815 | 259.2 | 261.6 | 262.8 | -50.3628 | -11.19 | -96.9 | 2021-02-09 | 02:30:00 | 117.749 | 117.826 | 116.836 | 102 | 103.2 | 104.4 | -0.21654 | -0.010896 | -99.8
2021-02-10 | 15:00:00 | 115.376 | 115.499 | 115.113 | 159.6 | 159.6 | 163.2 | -32.6928 | -0.06582 | -97.7 | 2021-02-10 | 19:00:00 | 115.678 | 116.298 | 114.941 | 261.6 | 264 | 264 | -50.3688 | -11.8404 | -96.8 | 2021-02-10 | 02:00:00 | 118.506 | 118.53 | 117.423 | 106.8 | 110.4 | 110.4 | -0.22314 | -1.9428 | -99.7
2021-02-11 | 08:00:00 | 117.907 | 118.199 | 117.625 | 160.8 | 163.2 | 166.8 | -32.6688 | -0.043644 | -98.8 | 2021-02-11 | 19:00:00 | 116.722 | 117.342 | 115.96 | 259.2 | 262.8 | 265.2 | -50.1996 | -12.474 | -96.7 | 2021-02-11 | 01:00:00 | 116.964 | 117.058 | 116.024 | 112.8 | 115.2 | 116.4 | -0.22794 | -2.9748 | -99.6
2021-02-12 | 15:00:00 | 114.991 | 115.156 | 114.559 | 156 | 157.2 | 159.6 | -32.28 | -0.059748 | -98.2 | 2021-02-12 | 19:00:00 | 115.932 | 116.479 | 115.121 | 256.8 | 258 | 260.4 | -50.2092 | -12.8232 | -97.2 | 2021-02-12 | 01:30:00 | 116.871 | 116.994 | 115.866 | 112.8 | 115.2 | 116.4 | -0.22898 | -0.017736 | -99.6
2021-02-13 | 15:00:00 | 116.078 | 116.267 | 115.751 | 164.4 | 169.2 | 170.4 | -34.422 | -6.3492 | -97.4 | 2021-02-13 | 19:00:00 | 116.035 | 116.497 | 115.183 | 262.8 | 266.4 | 268.8 | -50.6952 | -12.6528 | -96.6 | 2021-02-13 | 02:00:00 | 117.026 | 117.135 | 116 | 115.2 | 117.6 | 118.8 | -0.23119 | -0.036288 | -99.2
2021-02-14 | 14:00:00 | 115.876 | 116.014 | 115.456 | 168 | 170.4 | 172.8 | -34.4328 | -0.086256 | -96.9 | 2021-02-14 | 19:00:00 | 115.101 | 115.549 | 114.319 | 264 | 266.4 | 267.6 | -50.2332 | -12.2496 | -96.7 | 2021-02-14 | 01:30:00 | 115.843 | 115.938 | 114.795 | 120 | 123.6 | 124.8 | -0.23812 | -0.040776 | -98.9
2021-02-15 | 15:30:00 | 115.913 | 116.056 | 115.559 | 186 | 188.4 | 190.8 | -37.8348 | -0.077232 | -96.6 | 2021-02-15 | 19:00:00 | 116.284 | 116.78 | 115.404 | 270 | 272.4001 | 276 | -51.6084 | -13.5432 | -96.6 | 2021-02-15 | 01:30:00 | 116.534 | 116.631 | 115.485 | 117.6 | 120 | 121.2 | -0.24059 | -0.039156 | -99.6
2021-02-16 | 15:00:00 | 114.959 | 115.047 | 114.747 | 190.8 | 193.2 | 196.8 | -37.4808 | -9.2568 | -96.8 | 2021-02-16 | 19:00:00 | 117.059 | 117.709 | 116.364 | 272.4001 | 272.4001 | 276 | -52.2636 | -13.5576 | -96.8 | 2021-02-16 | 02:00:00 | 117.867 | 118.003 | 116.924 | 120 | 122.4 | 123.6 | -0.24161 | -0.038196 | -98.8
2021-02-17 | 15:30:00 | 115.017 | 115.217 | 114.845 | 194.4 | 196.8 | 198 | -39.3108 | -0.08844 | -97 | 2021-02-17 | 19:00:00 | 116.741 | 117.394 | 116.203 | 277.2 | 278.4 | 278.4 | -52.9512 | -14.6664 | -96 | 2021-02-17 | 02:00:00 | 117.446 | 117.426 | 116.459 | 120 | 122.4 | 124.8 | -0.24122 | -0.036744 | -99
2021-02-18 | 08:00:00 | 116.853 | 117.097 | 116.557 | 223.2 | 226.8 | 229.2 | -44.9316 | -8.304 | -98.1 | 2021-02-18 | 07:30:00 | 117.357 | 117.551 | 116.887 | 202.8 | 206.4 | 208.8 | -40.3872 | -8.8764 | -98.1 | 2021-02-18 | 02:30:00 | 116.959 | 117.099 | 116.122 | 122.4 | 124.8 | 127.2 | -0.24768 | -4.0188 | -99
2021-02-19 | [10 empty] | 2021-02-19 | [10 empty] | 2021-02-19
2021-02-20 | [10 empty] | 2021-02-20 | [10 empty] | 2021-02-20
2021-02-21 | [10 empty] | 2021-02-21 | [10 empty] | 2021-02-21
2021-02-22 | [10 empty] | 2021-02-22 | [10 empty] | 2021-02-22
2021-02-23 | [10 empty] | 2021-02-23 | [10 empty] | 2021-02-23
2021-02-24 | [10 empty] | 2021-02-24 | [10 empty] | 2021-02-24
2021-02-25 | [10 empty] | 2021-02-25 | [10 empty] | 2021-02-25
2021-02-26 | [10 empty] | 2021-02-26 | [10 empty] | 2021-02-26
2021-02-27 | [10 empty] | 2021-02-27 | [10 empty] | 2021-02-27
2021-02-28 | [10 empty] | 2021-02-28 | [10 empty] | 2021-02-28