## Sheet1
Monthly report
MAE CHAN substation
OUT01
Month: February 2021
DAY TIME PEAK | [10 empty] | NIGHT TIME PEAK | [10 empty] | DAY & NIGHT LIGHT LOAD
08:00:00 - 15:30:00 | [10 empty] | 00:00:00 - 08:00:00, 15:30:00 - 23:59:59 | [10 empty] | 00:00:00 - 23:59:59
Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF
2021-02-01 | 14:30:00 | 22.1722 | 22.2888 | 22.2012 | 22.2 | 20.4 | 19.8 | 0.83988 | -0.15252 | 97.2 | 2021-02-01 | 18:30:00 | 22.5952 | 22.937 | 22.7478 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.91104 | -0.05808 | 99.6 | 2021-02-01 | 02:00:00 | 21.9826 | 22.2456 | 22.0262 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.0038136 | -0.29316 | 74
2021-02-02 | 13:30:00 | 22.4574 | 22.5812 | 22.4812 | 21 | 19.2 | 18.6 | 0.79332 | -0.0020784 | 97.2 | 2021-02-02 | 18:30:00 | 22.5492 | 22.8542 | 22.6616 | 21 | 21 | 22.2 | 0.8718 | -0.05544 | 99.6 | 2021-02-02 | 02:00:00 | 22.414 | 22.649 | 22.4522 | 13.8 | 15 | 13.8 | 0.0038472 | -0.28128 | 73.5
2021-02-03 | 14:00:00 | 22.2414 | 22.347 | 22.2914 | 21 | 18.6 | 17.4 | 0.7422 | -0.0026472 | 95.7 | 2021-02-03 | 19:00:00 | 22.78 | 23.126 | 22.941 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.87936 | -0.0007284 | 99.7 | 2021-02-03 | 01:30:00 | 22.1568 | 22.3994 | 22.196 | 13.8 | 13.2 | 13.8 | 0.0039432 | -0.25908 | 75
2021-02-04 | 14:00:00 | 22.3416 | 22.4536 | 22.3772 | 19.8 | 18.6 | 18 | 0.69768 | -0.0025416 | 96.7 | 2021-02-04 | 18:30:00 | 22.5518 | 22.8698 | 22.6876 | 21.6 | 22.8 | 22.2 | 0.85356 | -0.06588 | 99.6 | 2021-02-04 | 01:00:00 | 22.3372 | 22.5854 | 22.361 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.0037908 | -0.33912 | 76
2021-02-05 | 13:30:00 | 22.397 | 22.483 | 22.4184 | 21.6 | 21 | 18.6 | 0.75672 | -0.0022884 | 96.1 | 2021-02-05 | 18:30:00 | 22.7016 | 22.9756 | 22.8422 | 21.6 | 22.2 | 21 | 0.87576 | -0.06456 | 99.4 | 2021-02-05 | 01:00:00 | 22.2178 | 22.4542 | 22.2372 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 0.0038856 | -0.0034896 | 75.9
2021-02-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 | 00:00:00 | 22.0432 | 22.2958 | 22.0974 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.43224 | -0.29364 | 82.5 | 2021-02-06 | 01:00:00 | 22.1682 | 22.4288 | 22.224 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.0039132 | -0.0033492 | 77.1
2021-02-07 | 12:00:00 | 22.5062 | 22.658 | 22.582 | 18 | 16.8 | 16.2 | 0.58332 | -0.28116 | 90.4 | 2021-02-07 | 19:00:00 | 22.6828 | 23.0316 | 22.8362 | 20.4 | 21.6 | 21 | 0.8496 | -0.0006612 | 99.6 | 2021-02-07 | 23:30:00 | 22.314 | 22.5822 | 22.386 | 13.8 | 15.6 | 13.8 | 0.0047712 | -0.0027816 | 84.7
2021-02-08 | 08:30:00 | 22.1572 | 22.3052 | 22.2098 | 21 | 19.2 | 19.8 | 0.7896 | -0.09876 | 98.4 | 2021-02-08 | 16:00:00 | 22.2796 | 22.4506 | 22.3508 | 21 | 20.4 | 19.8 | 0.73152 | -0.0009696 | 99.2 | 2021-02-08 | 01:30:00 | 22.1388 | 22.3472 | 22.166 | 13.8 | 13.2 | 13.8 | 0.0039156 | -0.0034596 | 75.1
2021-02-09 | 08:00:00 | 22.3742 | 22.5412 | 22.4538 | 18 | 16.8 | 16.8 | 0.0064764 | -0.34392 | 91 | 2021-02-09 | 18:30:00 | 22.459 | 22.7022 | 22.5502 | 21 | 20.4 | 20.4 | 0.83796 | -0.002364 | 98.9 | 2021-02-09 | 00:30:00 | 22.1916 | 22.3898 | 22.2024 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0.003756 | -0.34392 | 75
2021-02-10 | 08:00:00 | 22.2832 | 22.4298 | 22.3182 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 0.0061692 | -0.002436 | 89.2 | 2021-02-10 | 18:30:00 | 22.6866 | 22.921 | 22.7514 | 20.4 | 21.6 | 20.4 | 0.85836 | -0.002328 | 99.1 | 2021-02-10 | 23:00:00 | 22.3348 | 22.6162 | 22.4156 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0.0041628 | -0.0032364 | 83.4
2021-02-11 | 08:00:00 | 22.4432 | 22.5368 | 22.4778 | 18 | 16.8 | 16.8 | 0.74904 | -0.002454 | 92 | 2021-02-11 | 18:30:00 | 22.4972 | 22.7412 | 22.5566 | 20.4 | 19.2 | 19.2 | 0.6642 | -0.0009912 | 98.3 | 2021-02-11 | 23:00:00 | 22.4786 | 22.7664 | 22.6238 | 14.4 | 14.4 | 15 | 0.0043224 | -0.003156 | 83.4
2021-02-12 | 08:00:00 | 22.255 | 22.4318 | 22.3318 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 0.0051408 | -0.00342 | 82.9 | 2021-02-12 | 18:30:00 | 22.7812 | 23.0636 | 22.8728 | 21.6 | 21 | 22.2 | 0.83748 | -0.11244 | 98.6 | 2021-02-12 | 23:30:00 | 22.1496 | 22.4236 | 22.2334 | 14.4 | 13.8 | 15 | 0.0043032 | -0.21264 | 83.1
2021-02-13 | 08:00:00 | 22.5006 | 22.6352 | 22.5352 | 16.8 | 16.2 | 15 | 0.0063192 | -0.0021264 | 85.9 | 2021-02-13 | 16:00:00 | 22.2062 | 22.3536 | 22.2758 | 19.2 | 17.4 | 16.8 | 0.75432 | -0.0021264 | 91.7 | 2021-02-13 | 23:30:00 | 22.2974 | 22.5282 | 22.3658 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0.0042144 | -0.0016416 | 84.4
2021-02-14 | 08:30:00 | 22.0384 | 22.1898 | 22.1006 | 16.8 | 15 | 15.6 | 0.63888 | -0.16416 | 84.2 | 2021-02-14 | 18:30:00 | 22.4682 | 22.683 | 22.5424 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 0.86832 | -0.26904 | 98.3 | 2021-02-14 | 23:30:00 | 22.2914 | 22.5518 | 22.3614 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 0.0042 | -0.0023268 | 85.1
2021-02-15 | 09:00:00 | 22.1342 | 22.2164 | 22.1748 | 18 | 17.4 | 16.8 | 0.76524 | -0.23268 | 93.6 | 2021-02-15 | 18:30:00 | 22.8526 | 23.1316 | 22.9396 | 19.8 | 21.6 | 22.2 | 0.88656 | -0.00267 | 99 | 2021-02-15 | 23:00:00 | 22.4774 | 22.7122 | 22.5758 | 16.8 | 14.4 | 16.2 | 0.0045192 | -0.0019332 | 87.3
2021-02-16 | 12:00:00 | 22.2818 | 22.411 | 22.3224 | 20.4 | 18.6 | 17.4 | 0.768 | -0.0005592 | 96.6 | 2021-02-16 | 18:30:00 | 22.6374 | 22.8734 | 22.7154 | 22.8 | 21 | 21.6 | 0.90768 | -0.0005592 | 98.7 | 2021-02-16 | 23:30:00 | 22.2646 | 22.5042 | 22.3488 | 14.4 | 15 | 14.4 | 0.0046224 | -0.001998 | 84
2021-02-17 | 09:00:00 | 22.3916 | 22.5352 | 22.4288 | 19.8 | 17.4 | 16.8 | 0.80556 | -0.24828 | 96.7 | 2021-02-17 | 18:30:00 | 22.488 | 22.7528 | 22.5708 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 0.93192 | -0.03492 | 98.9 | 2021-02-17 | 23:30:00 | 22.3542 | 22.578 | 22.451 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 0.0048684 | -0.0014508 | 86.4
2021-02-18 | 08:30:00 | 22.6306 | 22.8292 | 22.7874 | 20.4 | 17.4 | 18 | 0.67728 | -0.14508 | 96.5 | 2021-02-18 | 06:00:00 | 22.3116 | 22.5718 | 22.4108 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 0.67584 | -0.14508 | 92.6 | 2021-02-18 | 00:30:00 | 22.0304 | 22.2614 | 22.0742 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 0.00582 | -0.14508 | 81.5
2021-02-19 | [10 empty] | 2021-02-19 | [10 empty] | 2021-02-19
2021-02-20 | [10 empty] | 2021-02-20 | [10 empty] | 2021-02-20
2021-02-21 | [10 empty] | 2021-02-21 | [10 empty] | 2021-02-21
2021-02-22 | [10 empty] | 2021-02-22 | [10 empty] | 2021-02-22
2021-02-23 | [10 empty] | 2021-02-23 | [10 empty] | 2021-02-23
2021-02-24 | [10 empty] | 2021-02-24 | [10 empty] | 2021-02-24
2021-02-25 | [10 empty] | 2021-02-25 | [10 empty] | 2021-02-25
2021-02-26 | [10 empty] | 2021-02-26 | [10 empty] | 2021-02-26
2021-02-27 | [10 empty] | 2021-02-27 | [10 empty] | 2021-02-27
2021-02-28 | [10 empty] | 2021-02-28 | [10 empty] | 2021-02-28