## Sheet1
Monthly report
MAE CHAN substation
OUT07
Month: February 2021
DAY TIME PEAK | [10 empty] | NIGHT TIME PEAK | [10 empty] | DAY & NIGHT LIGHT LOAD
08:00:00 - 15:30:00 | [10 empty] | 00:00:00 - 08:00:00, 15:30:00 - 23:59:59 | [10 empty] | 00:00:00 - 23:59:59
Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF
2021-02-01 | 12:00:00 | 22.425 | 22.5286 | 22.4718 | 11.4 | 12.6 | 0 | 0.0013248 | 0.123 | 93.2 | 2021-02-01 | 19:00:00 | 22.5614 | 22.9446 | 22.7516 | 15 | 12.6 | 12.6 | 0.53664 | 0.123 | 97.6 | 2021-02-01 | 12:00:00 | 22.425 | 22.5286 | 22.4718 | 11.4 | 12.6 | 0 | 0.0013248 | 0.123 | 93.2
2021-02-02 | 08:00:00 | 22.184 | 22.353 | 22.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 2021-02-02 | 19:00:00 | 22.5158 | 22.8778 | 22.7108 | 15 | 13.8 | 14.4 | 0.54396 | 0.123 | 97.6 | 2021-02-02 | 19:30:00 | 22.6508 | 23.0322 | 22.8338 | 13.8 | 12.6 | 13.2 | 0.0054396 | 0.123 | 97.6
2021-02-03 | 08:00:00 | 22.2602 | 22.4028 | 22.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 2021-02-03 | 19:00:00 | 22.7782 | 23.164 | 22.9606 | 16.2 | 13.8 | 14.4 | 0.492 | 0.0006768 | 97 | 2021-02-03 | 19:30:00 | 22.353 | 22.7212 | 22.5442 | 13.8 | 12.6 | 13.2 | 0.00492 | 0.0006768 | 98.3
2021-02-04 | 15:00:00 | 22.2986 | 22.4108 | 22.3484 | 0 | 0 | 0 | 0.13128 | 0.07212 | 96.1 | 2021-02-04 | 19:00:00 | 22.5616 | 22.9354 | 22.7108 | 16.2 | 13.8 | 13.8 | 0.56364 | 0.0005712 | 98 | 2021-02-04 | 15:30:00 | 22.3424 | 22.4386 | 22.3744 | 0 | 10.2 | 0 | 0.0013128 | 0.07212 | 96.1
2021-02-05 | 08:00:00 | 22.495 | 22.6206 | 22.5398 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.02748 | 0 | 2021-02-05 | 21:00:00 | 22.6564 | 22.963 | 22.778 | 0 | 11.4 | 0 | 0.46872 | 0.0012444 | 99 | 2021-02-05 | 19:00:00 | 22.7212 | 23.057 | 22.8854 | 15.6 | 15 | 15 | 0.0057396 | 0.0012444 | 97.1
2021-02-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 | 00:00:00 | 22.058 | 22.3202 | 22.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 11:30:00 | 22.4628 | 22.583 | 22.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-07 | 19:30:00 | 22.7248 | 23.0802 | 22.879 | 0 | 0 | 0 | 0.46152 | 0 | 98.6 | 2021-02-07 | 19:00:00 | 22.6682 | 23.0422 | 22.838 | 13.2 | 11.4 | 12 | 0.0047424 | 0.000906 | 98.5
2021-02-08 | 08:00:00 | 22.5366 | 22.7086 | 22.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06108 | 0 | 2021-02-08 | 00:00:00 | 22.1316 | 22.3882 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06108 | 0 | 2021-02-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 | 08:00:00 | 22.384 | 22.5374 | 22.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06108 | 0 | 2021-02-09 | 19:00:00 | 22.4374 | 22.7698 | 22.5672 | 12.6 | 12 | 0 | 0.50232 | 0.06108 | 98.4 | 2021-02-09 | 19:30:00 | 22.5896 | 22.9316 | 22.7304 | 12.6 | 10.8 | 0 | 0.33036 | 0.06108 | 98
2021-02-10 | 08:00:00 | 22.279 | 22.4524 | 22.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06108 | 0 | 2021-02-10 | 20:00:00 | 22.4412 | 22.708 | 22.569 | 0 | 12.6 | 0 | 0.51852 | 0.06108 | 99.5 | 2021-02-10 | 19:30:00 | 22.7854 | 23.0742 | 22.906 | 13.8 | 11.4 | 0 | 0.48468 | 0.06108 | 98.6
2021-02-11 | 08:00:00 | 22.4324 | 22.5594 | 22.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06108 | 0 | 2021-02-11 | 19:00:00 | 22.643 | 22.9814 | 22.799 | 0 | 0 | 0 | 0.47964 | 0.0002328 | 97.9 | 2021-02-11 | 19:30:00 | 22.5636 | 22.8458 | 22.6906 | 14.4 | 13.2 | 11.4 | 0.0047964 | 0.0002328 | 98.3
2021-02-12 | 08:00:00 | 22.2894 | 22.4542 | 22.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12864 | 0 | 2021-02-12 | 20:00:00 | 22.615 | 22.953 | 22.7456 | 14.4 | 13.8 | 0 | 0.53364 | 0.0003444 | 98.7 | 2021-02-12 | 20:30:00 | 22.5976 | 22.9022 | 22.7024 | 13.2 | 12.6 | 0 | 0.486 | 0.0003444 | 98.7
2021-02-13 | 08:00:00 | 22.5016 | 22.6324 | 22.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11544 | 0 | 2021-02-13 | 19:00:00 | 22.619 | 22.955 | 22.7552 | 15 | 13.2 | 0 | 0.49572 | 0.11544 | 98 | 2021-02-13 | 19:30:00 | 22.6728 | 22.972 | 22.7746 | 13.8 | 13.2 | 13.2 | 0.0049572 | 0.11544 | 98
2021-02-14 | 08:00:00 | 22.2282 | 22.4248 | 22.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11544 | 0 | 2021-02-14 | 19:00:00 | 22.4682 | 22.7692 | 22.575 | 15 | 13.8 | 13.8 | 0.4728 | 0.02268 | 98.3 | 2021-02-14 | 19:30:00 | 22.7274 | 23.013 | 22.8284 | 15 | 12.6 | 13.8 | 0.004728 | 0.0002268 | 98.3
2021-02-15 | 08:00:00 | 22.3162 | 22.4672 | 22.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07764 | 0 | 2021-02-15 | 19:00:00 | 22.4724 | 22.7746 | 22.5838 | 13.8 | 12.6 | 12.6 | 0.46524 | 0.0003348 | 98.4 | 2021-02-15 | 19:30:00 | 22.664 | 22.941 | 22.781 | 13.8 | 13.8 | 12.6 | 0.0046524 | 0.0003348 | 98.4
2021-02-16 | 08:00:00 | 22.3924 | 22.4976 | 22.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07824 | 0 | 2021-02-16 | 19:00:00 | 22.497 | 22.8094 | 22.6346 | 0 | 13.8 | 13.2 | 0.57456 | 0.0005664 | 97.6 | 2021-02-16 | 20:00:00 | 22.6242 | 22.9046 | 22.7244 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 0.004674 | 0.0005664 | 98.6
2021-02-17 | 08:00:00 | 22.3608 | 22.4734 | 22.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09108 | 0 | 2021-02-17 | 19:30:00 | 22.519 | 22.8296 | 22.6846 | 15 | 13.8 | 14.4 | 0.48072 | 0.0003384 | 97.9 | 2021-02-17 | 20:00:00 | 22.4978 | 22.7762 | 22.623 | 13.8 | 12.6 | 12 | 0.0048072 | 0.0003384 | 99
2021-02-18 | 08:00:00 | 22.2202 | 22.4552 | 22.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 00:00:00 | 22.1602 | 22.3986 | 22.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 | [10 empty] | 2021-02-19 | [10 empty] | 2021-02-19
2021-02-20 | [10 empty] | 2021-02-20 | [10 empty] | 2021-02-20
2021-02-21 | [10 empty] | 2021-02-21 | [10 empty] | 2021-02-21
2021-02-22 | [10 empty] | 2021-02-22 | [10 empty] | 2021-02-22
2021-02-23 | [10 empty] | 2021-02-23 | [10 empty] | 2021-02-23
2021-02-24 | [10 empty] | 2021-02-24 | [10 empty] | 2021-02-24
2021-02-25 | [10 empty] | 2021-02-25 | [10 empty] | 2021-02-25
2021-02-26 | [10 empty] | 2021-02-26 | [10 empty] | 2021-02-26
2021-02-27 | [10 empty] | 2021-02-27 | [10 empty] | 2021-02-27
2021-02-28 | [10 empty] | 2021-02-28 | [10 empty] | 2021-02-28