## Sheet1
Yearly report
MAE CHAN substation
CAPACITOR NO.1
Year: 2021
PEAK LOAD | [10 empty] | LIGHT LOAD
00:00:00 - 23:59:59 | [10 empty] | 00:00:00 - 23:59:59
Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF
20/1/2021 | 23:30:00 | 22.1676 | 22.441 | 22.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13/2/2021 | 23:30:00 | 22.2768 | 22.5302 | 22.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0