## Sheet1
Yearly report
MAE CHAN substation
INCOMING NO.1
Year: 2021
PEAK LOAD | [10 empty] | LIGHT LOAD
00:00:00 - 23:59:59 | [10 empty] | 00:00:00 - 23:59:59
Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF
17/1/2021 | 21:30:00 | 22.7256 | 23.0212 | 22.8632 | 741.0001 | 726.0001 | 757.5001 | -29.0946 | -1.7625 | -99.8 | 24/1/2021 | 03:00:00 | 22.0498 | 22.275 | 22.0696 | 196.5 | 186 | 199.5 | -0.073176 | -0.008916 | -99.5
7/2/2021 | 19:00:00 | 22.6676 | 23.0566 | 22.8434 | 513 | 480.0001 | 514.5 | -19.3398 | -4.7301 | -96.9 | 14/2/2021 | 02:30:00 | 22.175 | 22.4248 | 22.2262 | 204 | 187.5 | 202.5 | -0.075936 | -1.1052 | -98.7