## Sheet1
Yearly report
MAE CHAN substation
LINE NO.1
Year: 2021
PEAK LOAD | [10 empty] | LIGHT LOAD
00:00:00 - 23:59:59 | [10 empty] | 00:00:00 - 23:59:59
Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF
8/1/2021 | 18:30:00 | 116.283 | 116.924 | 115.57 | 271.2 | 272.4001 | 277.2 | -52.9848 | -14.8968 | -95.9 | 25/1/2021 | 02:30:00 | 117.564 | 117.541 | 116.408 | 110.4 | 111.6 | 111.6 | -0.22351 | -0.01596 | -99.6
17/2/2021 | 19:00:00 | 116.741 | 117.394 | 116.203 | 277.2 | 278.4 | 278.4 | -52.9512 | -14.6664 | -96 | 14/2/2021 | 01:30:00 | 115.843 | 115.938 | 114.795 | 120 | 123.6 | 124.8 | -0.23812 | -0.040776 | -98.9