## Sheet1
Yearly report
MAE CHAN substation
OUT06
Year: 2021
PEAK LOAD | [10 empty] | LIGHT LOAD
00:00:00 - 23:59:59 | [10 empty] | 00:00:00 - 23:59:59
Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF | Date | Time | kV(AB) | kV(BC) | kV(CA) | IA | IB | IC | MW | Mvar | %PF
27/8/2021 | 14:30:00 | 22.4492 | 22.5076 | 22.4632 | 73.8 | 78 | 77.4 | -2.5466 | 1.4404 | -87.8 | 29/8/2021 | 05:00:00 | 22.0698 | 22.2704 | 22.1256 | 13.2 | 13.8 | 12.6 | 0.49896 | 0.08604 | 97.6
3/9/2021 | 11:30:00 | 22.3904 | 22.477 | 22.4322 | 79.8 | 79.2 | 73.8 | 2.995 | 0.78024 | 97.2 | 23/9/2021 | 16:00:00 | 22.2726 | 22.3738 | 22.3078 | 12 | 11.4 | 10.2 | 0.41328 | 0.17748 | 97.2